## BOQ-Project-SummaryR1
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
1 | หมวดงานเตรียมการ
2 | หมวดงานโครงสร้าง
2.1 | หมวดงานโครงสร้างใต้ดิน
2.2 | หมวดงานโครงสร้างอาคารกระจายสินค้า
รวมราคางานเสาเข็ม
รวมราคางานคอนกรีตโครงสร้าง
รวมราคาหมวดงานไม้แบบ
รวมราคาหมวดงานเหล็กเสริม
รวมราคางานเหล็กรูปพรรณ
รวมราคาโครงสร้างอาคารกระจายสินค้า(ชั้น 1 - ชั้น 4)
รวมราคางานโครงสร้าง( 2.1+2.2)
3 | งานสถาปัตยกรรม
4 | งานไฟฟ้าสื่อสาร
5 | สุขาภิบาล
6 | โครงสร้างพื้นฐานและอาคารโรงอาหาร
6.1 | ถนน
6.2 | รั้วชนิด
6.3 | โรงอาหาร
6.4 | ห้องน้ำ
6.5 | ป้อมยาม
| รวมโครงสร้างพื้นฐาน |  | 0 |  | 0 | 0
รวมมูลค่าโครงการ(1+2+3+4+5+6)
G | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง
| ความไม่แน่นอนของโครงการ | %
| ค่าอำนวยการ | %
| ค่าดอกเบี้ยจ่าย | %
| กำไร | %
| VAT | %
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น(บาท)

## 01BOQ-Mobilize
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
งานเตรียมงานก่อสร้าง
| สำนักงาน |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าเช่าที่ปลูกบ้านชั่วคราว |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| บ้านพักคนงานชั่วคราวที่เก็บวัสดุ |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าขอไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าใช้ไฟฟ้า |  | เดือน | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าใช้ประปา |  | เดือน | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าใช้โทรศัพท์ |  | เดือน | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าประกันภัย |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| MOBILE CRANE |  | L/S. | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าเช่าและซ่อมเครื่องมือ ( เครื่องมือหนัก ) |  | L/S. | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย |  | เดือน | 0 | 0 |  | 0 | 0
| งาน SHOP DWG. , แบบ AS - BULIT |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| งานตรวจสอบ และ ทดสอบวัสดุ |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| เงินเดือนพนักงานสนาม |  | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดเตรียมการ | [6 empty] | 0

## 02BOQ-D1- โครงสร้าง
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับที่ | รายการ งานโครงสร้าง | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
สรุปราคาหมวดงานโครงสร้าง
| - หมวดงานโครงสร้างใต้ดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานคอนกรีตโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาโครงสร้าง ชั้น 1 - ชั้น 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
หมวดงานโครงสร้างส่วนใต้ดิน
งานฐานราก .พื้นชั้นล่าง.ผนังกำแพงกันดิน .เสาตอม่อ
1 | หมวดงานดิน
| - งานขุดดิน |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานดินถม - กลบดิน |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทรายหยาบ |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานพลาสติกรองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานปักหมุดวางผังบริเวณ |  | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานคอนกรีตหยาบรองพื้น fc'=180 ksc. |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc'= 280 ksc. ทรงกระบอก |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc'= 280 ksc. ทรงกระบอก กันซึม |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | - งานไม้แบบฐานราก กำแพงกันดิน เสาตอม่อ
| - งานไม้แบบฐานราก กำแพงกันดิน เสาตอม่อ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตะปู |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | - งานเหล็กเสริม ฐานราก กำแพงกันดิน เสาตอม่อ
| - RB Ø 6 mm - SR 24 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB Ø 9 mm - SR 24 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 12 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 16 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 20 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 25 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Water Stop PVC. 8" |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
6 | งานรางระบายน้ำ คสล.ภายในรอบกำแพงกันดิน |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
7 | งานตะแกรงเหล็กรางน้ำชุปกัลวาไนท์ เฉพาะบริเวณ Ramp |  | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้างใต้ดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
หมวดงานโครงสร้าง อาคารชั้น 1 - ชั้น 4
S1 | หมวดงานเสาเข็ม
| - เสาเข็ม I-0.30x0.30x26.00 m มอก. A 660 : load = 40 ton |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - เสาเข็ม I-0.40x0.40x26.00 m มอก. A 1240 : load = 70 ton |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - เสาเข็ม I-0.40x0.40x30.00 m -ทดสอบตอกหาความยาวเสาเข็ม |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S2 | หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง
| - งานคอนกรีต fc'=210 ksc. ทรงกระบอก |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc'= 280 ksc. ทรงกระบอก กันซึม |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานคอนกรีตโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S3 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ตะปู |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S4 | หมวดงานเหล็กเสริม
| - RB Ø 6 mm - SR 24 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB Ø 9 mm - SR 24 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 12 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 16 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 20 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB Ø 25 mm - SD 40 |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S5 | หมวดงานเหล็กรูปพรรณ -หลังคา
| - H-BEAM : 350x350x12x19x20 mm (137.00 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - H-BEAM : 250x250x9x14x16 mm (72.40 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - C Channels -250x90x9x13 mm (34.60kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - C Channels -125x65x6x8 mm ( 13.40 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Pipe Ø 6"x6.00 mm (165.20x6 mm) 23.57 kg/m |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Pipe Ø 3"x3.20 mm (89.10x3.20 mm) 6.76 kg/m |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Pipe Ø 2-1/2"x3.20 mm (76.30x3.20 mm) 5.76 kg/m |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Pipe Ø 2"x3.20 mm (60.30x3.20 mm) 4.51 kg/m |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แปเหล็ก C-150x50x20x3.20 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง []- 100x100x3.20 mm (9.52 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง []- 100x50x3.20 mm (7.01 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง []- 100x50x2.30 mm (5.14 kg/m) |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Bolt |  | Bag |  | 0 |  | 0 | 0
| - Cleat |  | Pcs. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Plate |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Bolt Ø 25 mm ,L=0.75 m + Nut |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Turn Buckle Ø 20 mm |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Bracing Ø 19 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Sag Rod Ø 12 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| สีกันสนิม |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 03BOQ-D1-สถาปัตย
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับที่ | รายการ งานสถาปัตยกรรม | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
A | สรุปราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม
| รวมราคาหมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานงานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานฟ้าเพคาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานประตู - หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานบันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคา หมวดงานหลังคา METAL SHEET |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดเบ็ดเตล็ด |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
A1 | หมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง
| - W1 ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W2 ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เสาอ็นทับหลัง 0.10 x 0.15 ม. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานจับเชี้ยมประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W 1 ฉาบปูนเรียบภายใน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W1 ฉาบปูนเรียบภายนอก |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W 2 ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นบุกระเบื้อง แกรตนิตโต้ คอตโต้ 30x30 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W4 ผนังโครงเคร่าเหล็ก แผ่น Metal Sheet : |  | ตร.ม. |  | - |  | - | -
| - W5 ผนังเกร็ดระบายอากาศ Louver sheet |  | ตร.ม. |  | - |  | - | -
| -W6 ผนังอลูมิเนียมบรอนซ์ กระจกสีเขียวใส หนา 9 มม. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - W7 ผนังระบายอากาศตะแกรงเหล็ก 1" x 1" โครงเหล็กฉาก 65x65x4 mm |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| -W8 ผนังแต่งผิวเปลือยทาสี กำแพงกันดิน คสล.ผสมน้ำยากันซึม |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ค่าตั้งนั่งร้านฉาบปูนภายนอก |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A2 | หมวดงานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - F1 พื้นผิวขัดมัน FLOOR HARDENER สีธรรมชาติ 5 kg/sq.m. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - F2 พื้น ปูกระเปิ้องแกรนิตโต้ ชุปเปอร์ไวท์ 60 x 60 cm. สำนักงาน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - F3 พื้น ปูกระเปิ้องแกรนิตโต้ คอตโต้ ผิวด้าน 30x30 cm ห้องน้ำ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - F4 พื้น ค.ส.ล ผิวขัดหยาบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | - | -
| - F5 พื้น ค.ส.ล ทำผิวขัดหยาบ เชาะร่องก้างปลา กว้าง 20 ซม. ลึก 1 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งาน HARDENER WAX |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานงานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A3 | หมวดงานฟ้าเพคาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| C1 ฟ้ายิบชั่ม หนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| C2 ฟ้ายิบชั่มชนิดกันชื้น หนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| C3 ฟ้าโครงเคร่าเหล็ก กรุตาข่ายกันนก |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานฟ้าเพคาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A4 | หมวดงานงานประตู - หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| D1 ประตูม้วน แบบทึบลอนเดี่ยวสีเทาเบอร์ 19 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.00 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D2 ประตูกระจกบานเปลือย เปิดคู่ กระจกสีเขียวใสหนา 12 มม. ขนาด 2.00 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D2 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานสวิง กระจกสีเขียวใสหนา 6 มม. ขนาด 0.90 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D4 ประตูบานเปิดสไลด์พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 1.75 x 2.00 ม. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D5 ประตูบานเปิดและวงกบ PVC ขนาด 2.00 x 0.70 ม. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D6 ประตูกรอบอลูมิเนียมบานสวิงคู่ กระจกสีเขียวใสหนา 6 มม. ขนาด 1.80 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D7 ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20 x 2.00 ม. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W1 หน้าต่างบานเสีอน วงกบอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส 6 มม.ขนาด 4.00 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W2 หน้าต่างบานเสีอน วงกบอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส 6 มม.ขนาด 2.00 |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W3 หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกใสหนา 6 มม.ขนาด 3.00 x 0.60 ม. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W4 หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกใสหนา 6 มม.ขนาด 0.80 x 0.60 ม. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานประตู - หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A5 | หมวดงานบันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| บันได ST -1 | [5 empty] | 0 | 0
| ชานพักบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ชั้นบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| จมูกบันได PVC |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ราวบันไดสแตนเลส |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานฉาบท้องบันได |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานจับเชี้ยม |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| บันได ST -2 | [5 empty] | 0
| ชานพักบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ชั้นบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| บันได ST -3 | [5 empty] | 0 | 0
| ชานพักบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ชั้นบันได กระเบื้อง 0.40 x 0.40 m. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| จมูกบันได PVC |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ราวบันไดสแตนเลส |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานฉาบท้องบันได |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานจับเชี้ยม |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานบันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A6 | หมวดงานหลังคา METAL SHEET | [5 empty] | 0 | 0
| ROOF METAL SHEET : TRP29-730SS , 0.47 mm. Thk. ZINCALUME |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| CRIMP METAL SHEET : , 0.47 mm. Thk. ZINCALUME |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| SKY LIGHT 760 , 2400 gsm, Roof Lite |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| SIDING METAL SHEET : , 0.47 mm. Thk. ZINCALUME |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| CEILING METAL SHEET : , 0.47 mm. Thk. ZINCALUME |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| LOUVER MAX , 0.47 mm. Thk. ZINCALUME |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
FLASHING
| FLASHING 0.47 mm. Thk. GIRTH < 313 mm. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| FLASHING 0.47 mm. Thk. GIRTH < 457 mm. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| FLASHING 0.47 mm. Thk. GIRTH < 626 mm. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| CRIMP FLASHING 0.47 mm. Thk. GIRTH < 626 mm. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| FLASHING COVER ROOF 0.47 mm. Thk. GIRTH < 626 mm. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| FILLER STRIP 730 TOP |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| FILLER STRIP 730 BOTTOM |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| TRANSPORT |  | L/S. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคา หมวดงานหลังคา METAL SHEET |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A7 | หมวดงานสี
| - ทาสีพลาสติกภายนอก |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีพลาสติกภายใน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ทาสีน้ำมัน โครงหลังคา |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทาสีทนไฟ 3 ชม. 500 ไมครอน โครงสร้างหลัก |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ANTIFIRE ENGINEERING CO.LTD ( 02- 443 7300-17 ) |  |  |  | 0
| รวมราคาหมวดงานสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A8 | หมวดงานเบ็ดเตล็ด
| - งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูแกรนิต |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คันหินกั้นถนน |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดเบ็ดเตล็ด |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 04BOQ-All-ไฟฟ้า
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานไฟฟ้าสื่อสาร | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
4) | สรุปราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า Revise_1
1) | D1 : อาคารกระจายสินค้า
รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า
4) | สรุปราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า Revise_1
1) | ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง | [6 empty] | 0
2) | MAIN DISTRIBUTION BOAR ( MDB ) | [6 empty] | 0
3) | รวมราคางาน GENERATOR | [6 empty] | 0
4) | LOAD CENTER | [6 empty] | 0
5) | LIGHTING FIXTURE | [6 empty] | 0
6) | SWITCH & RECEPTACLE | [6 empty] | 0
7) | CABLE | [6 empty] | 0
8) | CONDUIT & RACK WIRE | [6 empty] | 0
9) | FIRE ALARM SYSTEM | [6 empty] | 0
10) | TELEPHONE SYSTEM | [6 empty] | 0
11) | LIGHTING PROTECTION | [6 empty] | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า ( No.1 to No.11 ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1) | ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
1.1 | - TRANFORMER 400 KVA 22 KV,416/240 V. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | - CONCRETE POLE 12 M. C/W STUB |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | - PLATE FROM 6.5 TONS |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | - DROP OUT FUSE 27 KV 200/100A |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | - LIGHTING ARRESSTOR 21 KV 5KA |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | - Cross Arm Concrete 4.5 m. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | - SAC 1x 50 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | - อุปกรณ์ประกอบแรงสูง |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | - LINE POST |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | - ระบบกราวด์ |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | - ENGINEERING FEE |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | - MEA PREMIUM FEE |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2) | MAIN DISTRIBUTION BOAR ( MDB ) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | - ACB 3P 600AT/600AF IC.> 35 KA w/shint trip |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 175AT/225AF IC.> 25 KA |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 150AT/225AF IC.> 25 KA |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 100AT/100AF IC.> 25 KA |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 80AT/100AF IC.> 25 KA |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 50AT/100AF IC.> 25 KA |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - ATS 3P 80AT C/W CONTROL |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - VOLT SELECTOR & VOLT METER 0-500V. |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - AMP SELECTOR & AMP METER 0-600A. |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - CT600/5 A |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - KWH. METER |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEP |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - CAPACIROT 12.5 KVAR 400V |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - MAGNATIC CONTACTOR |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - PILOT LAMP 220V |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - FUSE 6A |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
| - CUBICLE BUSBAR, WIRING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | - GROUNDING SYSTEM /BASE |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน MDB |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3) | GENERATOR
3.1 | STANDBY GENERATOR 3P 50 KVA ( OUTDOOR TYPE ) |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | FUEL TANK 8 HOURS |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน GENERATOR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4) | LOAD CENTER
4.1 | - LP 11 42CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | - LP 12 42CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | - LP 13 42CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | - LPO 36CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | - CB BOX |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน LOAD CENTER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5) | LIGHTING FIXTURE
5.1 | - FL2x36 W. โคมติดลอยแบบมีอลูมิเนียมสะท้อนแสง |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | - FL2x36 W. โคมฝังฝ้าเพดานแบบมีอลูมิเนียมสะท้อนแสง |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | - 1x36 W. โคมติดลอยฝาครอบเป็นพลาสติกอบสีขาว |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | - 1x18 W. โคมติดลอยฝาครอบเป็นพลาสติกอบสีขาว |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | - 1x18 W. โคมติดลอย (กันฝน) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | - FL2x36 W. w/Bracket 2.5 M. Wall Type |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | - DOWN LIGHT 6"ฝังฝ้าเพดาน 1x9W |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | - HIGHBAY (MV) 400W |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | - EMERGENCY LIGHT 2x35 W12V |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | - EXIT SIGH LIGHT 1x10W Fluorescent |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6) | SWITCH & RECEPTACLE
6.1 | - ONE WAY SWITCH |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | - TWO WAY SWITCH |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | - SIMPLEX RECEPTACLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | - DUPLEX RECEPTACLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7) | CABLE
7.1 | - CV 185 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | - CV 70SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | - THW 50SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | - THW 35SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | - THW 16SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | - THW 10 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | - THW 6 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | - THW 4 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | - THW 2.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | - THW 1.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน CABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8) | CONDUIT & RACK WIRE
8.1 | - CONDUIT EMT 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | - CONDUIT EMT 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | - CONDUIT EMT 1 " |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | - CABLE LADDER 300 w/Cover |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | - WIRE WAY 4"x4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | - WIRE WAY 6"x6" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | - HANGER / SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
8.8 | - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน CONDUIT & RACK WIRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9) | FIRE ALARM SYSTEM
9.1 | - FIRE ALARM CONTROL PANEL 30 ZONE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | - GRAPHIC ANNUCIATOR |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | - CONTROL MODULE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | - MONITOR MODULE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | - SMOKE DETECTOR FIXED TEMP |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | - TELAPHONE JACK OR KEY SWITCH |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.7 | - MANUAL STATION SINGLE POLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.8 | - ALARM BELL dia 6" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.9 | - THW 2.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | - THW 1.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
9.11 | - TIEV 4C-0.65MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
9.12 | - EMT 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
9.13 | - EMT 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
9.14 | - GROUND ROD 3/8"x10' |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
9.15 | - HANGER / SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
9.16 | - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
9.17 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10) | TELEPHONE SYSTEM
10.1 | - TERMINAL 100 PAIRS |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | - PABX |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | - TERMINAL 10 PAIRS |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | - TELEPHONE OUTLET |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
10.5 | - 50 PRS FIG-8 |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 | - 10 PRS FIG-8 |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | - TIEV 4C x 0.65 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.8 | - TPEV 10 PAIRS |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.9 | - EMT 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.1 | - EMT 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.11 | - WIREWAY 4"x4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
10.12 | - GROUND ROD 5/8"x10' |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
10.13 | - HANGER / SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
10.14 | - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
10.15 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน TELEPHONE SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11) | LIGHTING PROTECTION
11.1 | - LIGHTNING PROTECTION HEAD |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
EARLY SYTAMER R=90 M.
11.2 | - GROUND ROD 5/8"x10' |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | - BARE COPPER 70 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
11.4 | - GROUND TEST BOX WITH COUNTER |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
11.5 | - GSP 6 m. POLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
11.6 | - PVC 2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
11.7 | - EARTH PIT O.40cm x0.40cm. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
11.8 | - HANGER / SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
11.9 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน LIGHTING PROTECTION |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4) | สรุปราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า Revise_1
1) | LOAD CENTER | [6 empty] | 0
2) | LIGHTING FIXTURE | [6 empty] | 0
3) | SWITCH & RECEPTACLE | [6 empty] | 0
4) | CABLE | [6 empty] | 0
5) | CONDUIT & RACK WIRE | [6 empty] | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า ( No.1 to No.5 ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1) | LOAD CENTER
1.1 | - LPG 24CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | - LPC 18CH |  | EA |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน LOAD CENTER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2) | LIGHTING FIXTURE
2.1 | - FL2x36 W. โคมติดลอยแบบมีอลูมิเนียมสะท้อนแสง |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | - 1x36 W. โคมติดลอยฝาครอบเป็นพลาสติกอบสีขาว |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | - HPS1-250W . w/Steel Pole H= 6m. Single Side |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | - HPS2-250W . w/Steel Pole H= 6m. Double Side |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | - FL2x36 W. w/Bracket 2.5 M. Wall Type |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | - EMERGENCY LIGHT 2x35 W12V |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3) | SWITCH & RECEPTACLE
3.1 | - ONE WAY SWITCH |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | - PHOTO SWITCH 10A |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | - SIMPLEX RECEPTACLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | - DUPLEX RECEPTACLE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4) | CABLE
4.1 | - THW 50SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | - THW 4 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | - THW 2.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | - THW 1.5 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | - Nyy 2 x 4.0 SQ.MM. |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน CABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5) | CONDUIT & RACK WIRE
5.1 | - CONDUIT EMT 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | - CONDUIT EMT 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | - HDPE.PN5 dia 1" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | - HDPE.PN5 dia 11/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | - CONCRETE POLE C/W CABLE RACK |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | - HANGER / SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | - ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน CONDUIT & RACK WIRE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on E217: nn:

## 05BOQ-All-สุขาภิบาล
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานสุขาภิบาล | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
5) | สรุปราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล Revise_1
1) | D1
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล ( No.1 to No.4 ) |  |  |  | 8707824 |  | 2523568 | 11231392
5) | สรุปราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล Revise_2
1) | COLD WATER SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2) | SOIL , WASTE , VENT SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3) | SANITARY WARE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4) | FIRE SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ( No.1 to No.4 ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1) | COLD WATER SYSTEM
| SUBMERSIBLE PUMP/CONTROL PANAL |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
-CAP: 200 LMP
- ALTERATE / PARALLED OPERATION
| WATER PUMP(WP-1,2)/CONTROL PANAL |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| AUTOMATIC PUMP MODEL 250 WATT 29 LPM @ TDH 20M. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| WATER TANK MODEL AWF-4000 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
PB PIPE. SDR -13.5
| - DIA. 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 21/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
VALVES & CONTROL
BALL VALVE
| - DIA. 1" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3/4" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
HOSE BIBB
| - DIA.3/4" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
CHECK VALVE
| - DIA. 3 " |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1 " |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
GATE VALVE
| - DIA. 3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
FLEXIBIE CONNECTOR
| - DIA. 3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| MERCURY SWITCH AND CONTROL UNIT 3 STEP |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| ELECTRICAL WORK |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน COLD WATER SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2) | SOIL , WASTE , VENT SYSTEM
SEPTIC TANK
| AQUA MODEL ABC-04 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| FOUNDATION & FOOTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
PIPING WORK PVC PIPE CLASS 8.5
| - DIA. 3" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 11/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| CLEAN OUT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| VTR ( PVC) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
- DIA. 2"
| ACCESSORIES |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน SOIL , WASTE , VENT SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3) | SANITARY WARE
| -โถส้วมชนิดนั่งราบ American Standard TF-2793W |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -โถปัสวะชายพร้อมอุปกรณ์ American Standard TF-6502+A-5900-01N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์ American Standard TF-0721+A-2400N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -ที่ใส่กระดาษชำระ TF-9011 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -สายฉีดชำระพร้อมสาย PVC A-4800-WT |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -STOP VALVE dia1/2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -กระจกเงา LQ-04 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -FC dia 1/2" (SANWA) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -FLOOR DRAIN dia 2" American Standar A-8200-N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -P-TRAP A-8100N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -FLEX dia 1/2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน SANITARY WARE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4) | FIRE SYSTEM
| FIRE PUMP - CAP:2839 L/MIN x 70 MH 75 KW |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| JOCKEY PUMP -CAP: 38 L/MIN x 70 MH 1.1KW |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
PIPING WORK BLACK STEEL PIPE SCH 40 ( SEEMED)
| - DIA. 6" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT,ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| FIRE HOSE CABINET ( RACK) FHC. D0.30x.W0.80xL1.0 M. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| FDC f 4" X 2 1/2" X 2 1/2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - C02 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
CHECK VALVE
| - DIA. 4" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
AUTOMATIC AIRVENT W/VALVE
| - DIA. 1" W/VALVE |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - PAINTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - TEST & COMMISSIONING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน FIRE SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5) | สรุปราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล Revise_1
1) | COLD WATER SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2) | SOIL , WASTE , VENT SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3) | SANITARY WARE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4) | FIRE SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5) | งานระบบระบายน้ำ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ( No.1 to No.4 ) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1) | COLD WATER SYSTEM
PB PIPE. SDR -13.5
| - DIA. 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3/4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 11/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| PB PIPE SDR-13.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| VALVES & CONTROL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| BALL VALVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA.3/4" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 1/2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| GATE VALVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA.3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| FLOAT VALVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA.3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน COLD WATER SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2) | SOIL , WASTE , VENT SYSTEM
SEPTIC TANK
| AQUA MODEL ABC-05 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| AQUA MODEL AKZ-03 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| FOUNDATION & FOOTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| PIPING WORK |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC PIPE CLASS 8.5
| - DIA. 6" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 4" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2 1/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 11/2" |  | M |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| CLEAN OUT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 4" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 3" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| VTR(PVC) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA. 2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน SOIL , WASTE , VENT SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3) | SANITARY WARE
| -โถส้วมชนิดนั่งยอง American Standard TF-101P |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -โถปัสวะชายพร้อมอุปกรณ์ American Standard TF-6502+A-5900-01N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์ American Standard TF-0477+A-8006N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -STOP VALVE dia1/2" |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -กระจกเงาขนาด 0.90x2.40 กรอบอลูมิเนียม |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -FC dia 1/2" (SANWA) |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -FLOOR DRAIN dia 2" American Standar A-8200-N |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| -ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4) | FIRE SYSTEM
| - C02 |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| ACCESSORIES |  | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางาน FIRE SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5) | งานระบบระบายน้ำ
5.1 | งานดินขุด |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | งานกลบดิน |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | งานทรายหยาบ พร้อมบดอัด |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | งานวางท่อ Dia 1.00 m. CLASS 3 |  | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | งานวางท่อ Dia 0.80 m. CLASS 3 |  | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | งานวางบ่อพัก ค.ส.ล. 1.20 x 1.20 m. |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | งานวางบ่อพัก ค.ส.ล. 1.10 x 1.10 m. |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | งานบ่อดักขยะ ค.ส.ล. |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | งานหล่อฝาบ่อพัก ค.ส.ล. |  | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบระบายน้ำ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 6-1-BOQ - งานถนน TYPE T20,T15
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานถนน | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
1 | หมวดงานโครงสร้างถนน TYPE - T20 (ระดับ -0.50/-0.10) | 6675 | ตรม
| เสาเข็ม I 30 x 26 m | 927.0833 | ต้น
| สกัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น
| งานคอนกรีตถนน หนา 20 ซม . fc' = 280 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.ม. |  | 0
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0
| เหล้กเสริม DB12 |  | กก.
| รวมราคาหมวดงานถนน T20 |  |  |  | 0
2 | หมวดงานโครงสร้างถนน TYPE - T15 (ระดับ - 0.60) | 2150 | ตรม
| งานปรับดินพร้อม Compacted |  | ตร.ม. |  | 0
| - ดินลูกรัง รองพื้น 20 ซม. COMPACTED > 95% PROCTOR |  | ลบ.ม. |  | 0
| - หินคลุก รองพื้น 15 ซม. COMPACTED > 95% PROCTOR |  | ลบ.ม. |  | 0
| - ทรายหยาบอัดแน่น หนา 5 ซม. |  | ลบ.ม. |  | 0
| - พลาสติกหนา 0.07 mm ปูพื้น เฉพาะช่วงรอยต่อ กว้าง 1.20 เมตร |  | ตร.ม. |  | 0
| งานคอนกรีตถนน หนา 15 ซม . fc' = 280 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.ม. |  | 0
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0
| งานเหล็กเสริม ถนน WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.25 # |  | ตร.ม. |  | 0
| Dowel Bar Ø 25 mm ( L=0.60 m @ 0.30 ) |  | กก. |  | 0
| Tie Bar Ø 12 mm ( L=0.50 m @ 0.50 ) |  | กก. |  | 0
| SAWED JOINT -หยอดยางมะตอย |  | เมตร |  | 0
| Expansion JOINT |  | เมตร |  | 0
| รวมราคาหมวดงานถนน T15 |  |  |  | 0
3 | งานถมที่ บดอัดหินคลุก | 11250 | ตรม
| รวมราคาหมวดงานถนนภายในโครงการ |  |  |  | 0

## 6-2-BOQ -งานรั้ว A,B,C
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานรั้ว | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
| โครงสร้างรั้ว Type A - ผนัง คสล. กันดิน | 237 | เมตร
1 | หมวดงานดิน
| - งานดินขุด ดินถม |  | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น |  | ลบ.ม.
2 | หมวดงานเสาเข็ม
| - เสาเข็ม I- 0.26x0.26x18.00 เมตร |  | ต้น
| - เสาเข็ม I- 0.26x0.26x9.00 เมตร |  | ต้น
| - งานตัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น
3 | หมวดงานคอนกรีต
| - งานคอนกรีตหยาบ fc' = 180 ksc |  | ลบ.ม.
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' = 280 ksc |  | ลบ.ม.
4 | หมวดงานเหล็กเสริม
| - SR 24 : Ø 6 mm |  | กก.
| Ø 9 mm |  | กก.
| - SD 40 : DB 12 mm |  | กก.
| DB 16 mm |  | กก.
| -ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
5 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบโครงสร้าง |  | ตร.ม.
| - ตะปู 1." - 3" |  | กก.
6 | หมวดงานผนัง - คสล สำเร็จรูป |  | ตร.ม.
| - ผนัง คสล.กำแพงกันดิน |  | ตร.ม.
| - ทาสีผนัง 2 ด้าน |  | ตร.ม.
รวมราคาโครงสร้างงานรั้ว TYPE - A
| โครงสร้างรั้ว Type B - ผนัง Aluzinc Thk. 42 mm. | 561 | เมตร
1 | หมวดงานดิน
| - งานดินขุด ดินถม |  | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบรองพื้น |  | ลบ.ม.
2 | หมวดงานเสาเข็ม
| - เสาเข็มหกเหลี่ยม 0.15x6.00 เมตร |  | ต้น
3 | หมวดงานคอนกรีต
| - งานคอนกรีตหยาบ fc' = 180 ksc |  | ลบ.ม.
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' = 280 ksc |  | ลบ.ม.
4 | หมวดงานเหล็กเสริม
| - SR 24 : Ø 6 mm |  | กก.
| - SD 40 : DB 12 mm |  | กก.
| -ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
5 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบโครงสร้าง |  | ตร.ม.
| - ตะปู 1." - 3" |  | กก.
6 | หมวดงานผนัง
| - ผนัง Aluzinc Thk 0.42 mm. |  | ตร.ม.
| - C 50 x100 x 20 x3.2 mm @ 1 m, (3 เส้น) |  | กก
รวมราคาโครงสร้างงานรั้ว TYPE - B

## 6-3-BOQ-โรงอาหาร
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานโรงอาหาร | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
S | สรุปราคาหมวดงานโครงสร้าง
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S6. รวมราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S7. รวมราคางานหลังคา Metal Sheet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A2. รวมราคางานพื้น-วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A3. รวมราคางานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู+หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S | หมวดงานดิน
S1 | หมวดงานดิน
| - งานขุดดิน - กลบดิน |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทรายหยาบรองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานปูพลาสติก รองพื้น |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S2 | หมวดงานเสาเข็ม
| - I : 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S3 | หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตหยาบ fc' = 180 - 210 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 240 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S4 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตะปู 2.5 " - 3 " |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S5. | หมวดงานเหล็กเสริม
| SR 24 - RB 6 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB 9 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| SD 30 - DB 12 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 16 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 20 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 25 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - รวมน้ำหนักเหล็กเสริม |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S6 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
| - เหล็ก : C-150x50x20x3.20 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็ก : C-100x50x20x2.30 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แผ่นเหล็กหัวเสา PL 200x200x9 mm |  | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| - Anchor Bout Ø 12 mmx30 cm |  | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
| S6. รวมราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S7 | งานหลังคา Metal Sheet
| - แผ่นหลังคา ลอน 39-700K Aluzine หนา 0.47 มม. ( armor ) |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ครอบสันกลาง G : 609 มม. Aluzine หนา 0.47 มม. (armor) |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| S7. รวมราคางานหลังคา Metal Sheet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
A1 | หมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง
| - ผนังก่ออิฐบ็ลอค หนา 7 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทำเสาเอ็นทับหลัง |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - จับเสี้ยมคานเสา ประตู หน้าต่าง |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A2 | หมวดงานพื้น
| - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ คอตโต้ 30x 30 ซม. ชนิดผิวด้าน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A2. รวมราคางานพื้น-วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A3 | หมวดฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A3. รวมราคางานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A4 | หมวดงานประตู+หน้าต่าง
| - ป.1 บานอลูมิเนียมคู่ บาน 1.60x2.00 ม.วงกบอลูมิเนียม 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ป.2 บานอลูเนียม 0.80 x 2.00 ม. วงกบอลูมิเนียม 2."x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ป.3 บานไม้เนื้อแข็ง . 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อ 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
หมวดงานหน้าต่าง
| - น.1 บานกระจกกรอบไม้ 0.70x1.10 ม.วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - น.2 บานเลื่อน 0.1.60 x 1.10 ม. วงกบอลูมิเนียม 2."x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - น.3 บานเกล็ด 1.60 x 1.10 ม. วงกบไม้เนื้อ 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู+หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A5 | หมวดทาสี
| - สีน้ำพลาสติค |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - สีกันสนิม |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - สีน้ำมัน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 6-4-BOQ-ห้องน้ำ
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานห้องน้ำ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
S | สรุปราคาหมวดงานโครงสร้าง
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S6. รวมราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S7. รวมราคางานหลังคา Metal Sheet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A2. รวมราคางานพื้น-วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A3. รวมราคางานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S | หมวดงานดิน
S1 | หมวดงานดิน
| - งานขุดดิน - กลบดิน |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทรายหยาบรองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานปูพลาสติก รองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S2 | หมวดงานเสาเข็ม
| - I : 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S3 | หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตหยาบ fc' = 180 - 210 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 240 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S4 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตะปู 2.5 " - 3 " |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S5. | หมวดงานเหล็กเสริม
| SR 24 - RB 6 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB 9 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| SD 30 - DB 12 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 16 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 20 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 25 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - รวมน้ำหนักเหล็กเสริม |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S6 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
| - อะเสเหล็ก : C-100x50x20x2.30 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - จันทันเหล็ก : C-150x75x20x3.20 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แปเหล็ก : C-100x50x20x2.30 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - เหล็กโครงเคร่า : []-50x20x2.30 mm |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แผ่นเหล็กหัวเสา PL 200x200x9 mm |  | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| S6. รวมราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S7 | งานหลังคา Metal Sheet
| - แผ่นหลังคา ลอน 39-700 Aluzine หนา 0.47 มม. ( armor ) |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แผ่นผนัง ลอน 25-750 ss Aluzine หนา 0.47 มม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - แผ่นครอบปิดข้าง G : 609 มม. Aluzine หนา 0.47 มม. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - รางน้ำ สแตนเลส No. 24 |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| S7. รวมราคางานหลังคา Metal Sheet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
A1 | หมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง
| - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทำเสาเอ็นทับหลัง |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังปุกระเบื้องแกรนิตโต้ คอตโต้ ห้องน้ำ 30x 30 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A2 | หมวดงานพื้น
| - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ คอตโต้ 30x 30 ซม. ชนิดผิวด้าน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A2. รวมราคางานพื้น-วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A3 | หมวดฝ้าเพดาน
| - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
สังกะสี 0.60x1.20 เมตร
| A3. รวมราคางานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A4 | หมวดงานประตู
| - ป.3 บาน PVC . 0.70 x 2.00 ม. บานเปิดเดี่ยว |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A5 | หมวดทาสี
| - สีน้ำพลาสติค |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - สีกันสนิม |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - สีน้ำมัน |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A6 | หมวดสุขภัณฑ์
| - โถส้วมแบบชักโครก |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60 x 1.50 m. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - โถปัสสวะแบบแขวน |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ฝักบัวสายอ่อน |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ที่ใส่กระดาษชำระ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ที่ใส่สบู่ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ราวพาดผ้า |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ก๊อกน้ำ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - กระจกเงา 0.90 x 1.50 m |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ชั้นวางของ |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ตะแกรงดักผง dia 3 " |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| A6. รวมราคางานสุขภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A7 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย
| - ท่อระบายน้ำรอบอาคาร คสล. Dia 0.40 ม. |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - บ่อพัก คสล. ดักไขมัน |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - บ่อพัก คสล. |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - ถังบำบัดน้ำเสีย |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| A7. รวมราคางานระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on G113: nn:

## 6-5-BOQ-ป้อมยาม
โครงการ : BEGER DISTIBUTION CENTER |  |  | สถานที่ : ซอย ส.ไทยเสรี 2 สุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด |  |  | ประมาณการ : บริษัท
ลำดับ | รายการ งานป้อมยาม | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |  | ค่าแรง (บาท) |  | รวมเงินทั้งหมด
|  |  |  | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรง | (บาท)
S | สรุปราคาหมวดงานโครงสร้าง
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S | หมวดงานดิน
S1 | หมวดงานดิน
| - งานขุดดิน - กลบดิน |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทรายหยาบรองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานปูพลาสติก รองพื้น |  | ล.บ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| S1. รวมราคางานดิน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S2 | หมวดงานเสาเข็ม
| - I : 0.22 x 0.22 x 16.00 ม. |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตัดหัวเสาเข็ม |  | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| S2. รวมราคางานเสาเข็ม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S3 | หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง
| - คอนกรีตหยาบ fc' = 180 - 210 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| - คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 240 ksc. ทรงกระบอก |  | ลบ.บ. |  | 0 |  | 0 | 0
| S3. รวมราคางานคอนกรีต |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S4 | หมวดงานไม้แบบ
| - งานไม้แบบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานตะปู 2.5 " - 3 " |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S4. รวมราคางานไม้แบบ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
S5. | หมวดงานเหล็กเสริม
| SR 24 - RB 6 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - RB 9 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| SD 30 - DB 12 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 16 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 20 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DB 25 มม. |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - รวมน้ำหนักเหล็กเสริม |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| S5. รวมราคางานเหล็กเสริม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | หมวดงานสถาปัตยกรรม
A1 | หมวดผนังและวัสดุตกแต่งผนัง
| - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - งานทำเสาเอ็นทับหลัง |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - ผนังปุกระเบื้องแกรนิตโต้ คอตโต้ ห้องน้ำ 30x 30 ซม. |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A1. รวมราคางานผนัง+วัสดุแต่งผิว |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A4 | หมวดงานประตู
| - ป.1 บานไม้อัดกันน้ำ 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - น.1 บานเลื่อนอลูมิเนียม 1.60 x 1.10 ม. วงกบอลูมิเนียม 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - น.2 บานเลื่อนอลูมิเนียม 1.20 x 1.10 ม. วงกบอลูมิเนียม 2"x4" |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| A4. รวมราคางานประตู |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A5 | หมวดทาสี
| - สีน้ำพลาสติค |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| A5. รวมราคางานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0